Le tableau qui suit fournit les hauteurs de fabrication courantes. Ces éléments peuvent être droits ou avec contre flèche.

| Sections standards d'éléments en B.L.C (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Epaisseur des lames |  |  |  |  |  |  |  |
| de | 34 mm |  |  |  |  |  | 45 mm |  |
| lames | Largeur poutre (mm) |  |  |  |  |  | Largeur poutre (mm) |  |
|  | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 115 | 140 |
|  | hauteur poutre (mm) |  |  |  |  |  | hauteur poutre (mm) |  |
| 1 | 34 |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 2 | 68 |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 3 | 102 |  |  |  |  |  | 135 |  |
| 4 | 136 |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 5 | 170 |  |  |  |  |  | 225 |  |
| 6 | 204 |  |  |  |  |  | 270 |  |
| 7 | 238 |  |  |  |  |  | 315 |  |
| 8 | 272 |  |  |  |  |  | 360 |  |
| 9 | 306 |  |  |  |  |  | 405 |  |
| 10 | 340 |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 11 | 374 |  |  |  |  |  | 495 |  |
| 12 | 408 |  |  |  |  |  | 540 |  |
| 13 | 442 |  |  |  |  |  | 585 |  |
| 14 | 476 |  |  |  |  |  | 630 |  |
| 15 | 510 |  |  |  |  |  | 675 |  |
| 16 | 544 |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 17 | 578 |  |  |  |  |  | 765 |  |
| 18 | 612 |  |  |  |  |  | 810 |  |
| 19 | 646 |  |  |  |  |  | 855 |  |
| 20 | 680 |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 21 | 714 |  |  |  |  |  | 945 |  |
| 22 | 748 |  |  |  |  |  | 990 |  |
| 23 | 782 |  |  |  |  |  | 1035 |  |
| 24 | 816 |  |  |  |  |  | 1080 |  |
| 25 | 850 |  |  |  |  |  | 1125 |  |
| 26 | 884 |  |  |  |  |  | 1170 |  |
| 27 | 918 |  |  |  |  |  | 1215 |  |
| 28 | 952 |  |  |  |  |  | 1260 |  |
| 29 | 986 |  |  |  |  |  | 1305 |  |
| 30 | 1020 |  |  |  |  |  | 1350 |  |
| 31 | 1054 |  |  |  |  |  | 1395 |  |
| 32 | 1088 |  |  |  |  |  | 1440 |  |
| 33 | 1122 |  |  |  |  |  | 1485 |  |
| 34 | 1156 |  |  |  |  |  | 1530 |  |
| 35 | 1190 |  |  |  |  |  | 1575 |  |
| 40 | 1360 |  |  |  |  |  | 1800 |  |
| 45 | 1530 |  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 50 | 1700 |  |  |  |  |  | - |  |

(1) Essences utilisées : épicéa, mélèze ou douglas.